Состав комплекта

ИМАГ-РК-БПИ

Ремонтный комплект для муфт и оболочки кабеля с БПИ-изоляцией на 10 кВ

| LAVR Ln1728 Очиститель контактов 335 мл., Краска\LAVR | 1 |
| --- | --- |
| Перчатки нейлоновые с нитриловым 1/2 облива | 1 |
| Объемная сетка в виде ленты для создания объемного сростка Scotch P3F, 50мм х 7м | 2 |
| 2183 Виниловая лента E-Z, 101 мм х 30 м | 2 |
| Пружинное кольцо CFS P 64, 31 - 50мм | 4 |
| Изоляционная лента ПВХ высшего класса KC63 38ммх0,18ммх20м | 1 |
| Чулок из Луженой Медной сетки для Экранирования /Заземления, 3M™ SS 25 мм 2 х 1м | 1 |
| Самослипающаяся силиконовая резиновая изоляционная лента KC73 19ммх0,76ммх9,15м | 1 |
| Силиконовая герметизирующая мастика 3М для заделки корешка кабеля с бум. изоляцией, 75г | 2 |
| Электротехнический компаунд 2131, 600 г | 2 |
| Шлифовальный материал, Р120 | 2 |
| Клапан для закачки компаунда P1B | 2 |
| Насадка P5B для подключения к пакету с компаундом | 2 |
| Салфетки безворсовые, спиртовые, 1 шт. | 10 |