Соединительные муфты холодной усадки 3М для кабеля со сплошной изоляцией СПЭ на 6-35 кВ :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул готового к установке комплекта  | Модель / Артикул 3М муфты | Диапазон напряжений | Тип установки | Количество жил кабеля | Диапазон сечений проводника, мм2 | Длина муфты, мм | Максимальный срок поставки (в случае отсутствия на складе) |
| [SKS-12729-50](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282805/) | **92-AS 610-1 7100112729** | 6/10 кВ | любой тип | 1 | 1х50 | 600 | 10 нед |
| [SKS-12729-70/120](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282806/) | 1х70-120 |
| [SKS-12729-150](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282807/) | 1х150 |
| [SKS-12736-120](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282808/) | **92-AS 620-1 7100112736** | 1х120 | 700 | 4 нед |
| [SKS-12736-150/240](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282809/) | 1х150-240 |
| [SKS-12736-300/400](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282810/) | 1х300-400 |
| [SKS-35271-500/630](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282857/) | **92-AS 630-1 7000035271** | 1х500-630 | 800 | 9 нед |
| [SKS-12732-50](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282859/) | **92-AS 610-3 7100112732** | 3 | 3х50 | 1200 | 3 нед |
| [SKS-12732-70/120](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282860/) | 3х70-120 |
| [SKS-12732-150](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282861/) | 3х150 |
| [SKS-12723-120](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282862/) | **92-AS 620-3 7100112723** | 3х120 | 1400 | 9 нед |
| [SKS-12723-150/240](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282863/) | 3х150-240 |
| [SKS-12723-300](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282864/) | 3х300 |
| [SKS-31681-70/120](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282866/) | **94-AC 638-1 7000031681** | 35 кВ | 1 | 1х70-120 | 1000 | 12 нед |
| [SKS-31681-150/185](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001282867/) | 1х150-185 |
| [SKS-10331-185/240](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001283167/) | **94-AC 648-1 7100010331** | 1х185-240 | 1000 | 9 нед |
| [SKS-10331-300/400](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001283168/) | 1х300-400 |
| [SKS-49230-95/240](https://skomplekt.com/tovar/6/2/10001283170/) | **94-AC 658-1 7100049230** | 3 | 3х50-185 | 2000 | 14 нед |